## EG L
EntelliGuard L
Конфигуратор
1. Тип устройства |  | Авт. выключатель |  | Разъединитель
2. Ток отключения (Icu=Ics=Icw) |  | 50 кA (Типы S / C) |  | 65кA (Типы N / D)
3. Число полюсов |  | 3 полюса |  | 4 полюса (Нейтраль слева)
4. Номинальный ток In | Типоразмер 1 |  | Типоразмер 1 |  | Типоразмер 2
|  | 400 A |  | 1250 A |  | 2000 A
|  | 630 A |  | 1600 A |  | 2500 A
|  | 800 A |  | 2000 A |  | 3200 A
|  | 1000 A |  | 2500 A |  | 4000 A
5. Исполнение |  | Стационарное (задние горизонтальное подключение(стд.)) |  |  |  | Клеммные удлинители (универсальные, переднее подключение)
Выкатное
|  | Кассета с задним гориз. подключением |  |  |  | Кассета с задним универс. подключением |  |  | Кассета с передним подключением
Только подвижная часть (в качестве запчасти)
Только кассета (в качестве запчасти)
6. Расцепитель (функции защиты) |  | LT, ST |  | LT, ST, GF |  | LT, ST, I |  | LT, ST, I, GF
7. Внутренние принадлежности | Моторный привод* |  | Электромагнит включения |  | Независимый расцепитель |  | Расцепитель минимального напряжения
|  | 24-30В DC |  |  |  | 24В DC
|  | 110-130В DC |  |  |  | 48В DC; 40-48В AC
|  | 220В DC |  |  |  | 110-130В AC/DC
|  | 110-130В AC |  |  |  | 220-240В AC/DC
|  | 220-240В AC |  |  |  | 380-415В AC/DC
* доп. контакт состояния взвода пружин (станд. с моторным приводом)
8. Дополнительные принадлежности |  | Доп. контакты: |  |  |  | Контакт положения выключателя
|  | Состояния силовых контактов* (4НО+4НЗ) |  |  |  | в кассете:
|  | Контакт сигнализации (1 перекидной) |  |  |  | 1НО + 1НЗ |  | Счетчик числа коммутаций
|  | Контакт готовности включения 1НО |  |  |  | 2НО + 2НЗ
| * 3НО+3НЗ версия поставляется в качестве |  |  |  |  | на каждое положение
стандартной с выключателем/разъединителем
9. Блокировки с ключом |  | для выключателя |  | для кассеты |  | прочее:
|  | Castell |  |  |  | блокировка двери (слева)
|  | Ronis |  | Ronis |  | блокировка двери (справа)
|  | Profalux |  | Profalux |  | блокировка установки несоответствующего выключателя
10. Блокировка нескольких выключателей |  | Схема блокировки |  |  | Исполнение:
|  | Тип A |  | Тип C |  | Стационарное
|  | Тип B |  | Тип D |  | Выкатное
11. Прочие требования